## Лист1
Дефектная ведомость работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ за единицу | Итоговая стоимость работ | Материалы | Итого по материалам | Сумма (руб.) | Примечание
1. Демонтажные работы.
1 | Демонтаж воздуховодов сущ системы вентиляции | пог/м | 33 | 238 | 7854 | Поставка заказчика | 0
2 | Демонтаж перегородок из ОСП на металлокаркасе | м2 | 97 | 181 | 17557 |  | 0
Итого по разделу |  |  |  |  | 25411 |  | 0 | 0
2. Восстановительные работы
1 | Демонтаж штукатурки с поверхностей стен с последующим восстановлением и окраской | м2 | 200 | 181 | 36200 | Поставка заказчика | 0 | 36200
2 | Восстановление ограждения лестницы с последующей зачисткой и окраской эмалью по ржавчине | пог/м | 6 | 428 | 2568 |  | 0 | 2568
Итого по разделу |  |  |  |  | 38768 |  | 0 | 38768
3. Стены и перегородки
1 | Монтаж перегородки до перекрытия (ПС50 шаг 300 мм ПН50 ГКЛ 12,5 мм в 2 слоя с 1 стороны), в том числе материалы: | м2 | 114 | 750 | 85500 | не заполнять
1.1 | ПН50 | пог/м | 60 | Поставка заказчика |  | Поставка заказчика | 0 | не заполнять
1.2 | ПС50 | пог/м | 400 |  |  |  | 0
1.3 | ГСП-DFH2 12,5 мм | м2 | 456 |  |  |  | 0
1.4 | Дюбель-гвоздь 6х80 | шт. | 400 |  |  |  | 0
1.5 | Саморезы | шт. | 9900 |  |  |  | 0
| Итого за монтаж противопожарных перегородок | [6 empty] | 85500
2 | Монтаж внутренних перегородок со звукоизоляцией (ПС50 шаг 300 мм ПН50 ГСП-А 12,5 мм в один слой с каждой стороны), в том числе материалы: | м2 | 170 | 988 | 167960 | не заполнять
2.1 | ПН50 | пог/м | 90 | Поставка заказчика |  | Поставка заказчика | 0 | не заполнять
2.2 | ПС50 | пог/м | 600 |  |  |  | 0
2.3 | ГСП-А 12,5 мм | м2 | 340 |  |  |  | 0
2.4 | Дюбель-гвоздь 6х80 | шт. | 600 |  |  |  | 0
2.5 | Саморезы | шт. | 14900 |  |  |  | 0
2.6 | Звукоизоляция Технониколь Техноакустик 50 мм | м2 | 170 |  |  |  | 0
| Итого за монтаж перегородок со звукоизоляцией | [6 empty] | 167960
3 | Монтаж внутренних перегородок без звукоизоляции (ПС50 шаг 300 мм ПН50 ГСП-А 12,5 мм в один слой с каждой стороны), в том числе материалы: | м2 | 208 | 893 | 185744
3.1 | ПН50 | пог/м | 104 | Поставка заказчика |  | Поставка заказчика | 0 | не заполнять
3.2 | ПС50 | пог/м | 730 |  |  |  | 0
3.3 | ГСП-А 12,5 мм | м2 | 416 |  |  |  | 0
3.4 | Дюбель-гвоздь 6х80 | шт. | 730 |  |  |  | 0
3.5 | Саморезы | шт. | 18100 |  |  |  | 0
| Итого за монтаж перегородок без звукоизоляции | [6 empty] | 185744
4 | Шпатлевка стен с заделкой швов армирующей лентой серпянкой | м2 | 984 | 428 | 421152 | Поставка заказчика |  | 421152
5 | Покраска стен в 2 слоя водоэмульсионной краской RAL1015 в 2 слоя с предварительной грунтовкой | м.п. | 984 | 181 | 178104 |  |  | 178104
6 | Монтаж усиления под внешние противопожарные ворота (размер ворот 3,0х3,2 м ширина х высота) из метал профтрубы 100х50х4,0 (от пола до перекрытия с перемычкой) | шт. | 1 | 7429 | 7429 |  |  | 7429
7 | Монтаж усиления под внутренние роллеты (размер проемов 2,46х2,1 м ширина х высота) из метал профтрубы 50х50х2,0 (от пола до перекрытия с перемычкой) | шт. | 4 | 5669 | 22676 |  |  | 22676
8 | Монтаж усиления под внутренние роллеты (размер проемов 3,0х3,0 м ширина х высота) из метал профтрубы 50х50х2,0 (от пола до перекрытия с перемычкой) | шт. | 2 | 7268 | 14536 |  |  | 14536
9 | Монтаж усиления под внутренние двери из массива (размер проемов 0,7х2,05 м ширина х высота) из метал профтрубы 50х50х2,0 (от пола до перекрытия с перемычкой) | шт. | 2 | 4500 | 9000 |  |  | 9000
10 | Монтаж усиления под внутренние двери из массива (размер проемов 0,8х2,05 м ширина х высота) из метал профтрубы 50х50х2,0 (от пола до перекрытия с перемычкой) | шт. | 2 | 4500 | 9000 |  |  | 9000
Итого по разделу |  |  |  |  | 1101101 |  | 0 | 1101101
4. Окна, двери
1 | Монтаж внешних противопожарных ворот (распашные, 2 створки 3,0х3,2 ширина х высота) | компл. | 1 | 14250 | 14250 | Поставка заказчика
2 | Монтаж внутренней двери с наличником на 2 петлях из массива хвои 700 мм с установкой ручки-защелки AVERS без запирания | шт. | 1 | 3700 | 3700 |  |  | 3700
3 | Монтаж внутренней двери с наличником на 2 петлях из массива хвои 600 мм с установкой ручки-защелки AVERS с ключом и фиксатором | шт. | 2 | 3700 | 7400 |  |  | 7400
4 | Монтаж внутренней двери с наличником на 2 петлях из массива хвои 700 мм с установкой ручки-защелки AVERS с ключом и фиксатором | шт. | 1 | 3700 | 3700 |  |  | 3700
5 | Монтаж окна ПВХ открывающегося внутрь с размерами 600х500 с установкой решетки из арматуры А3 d 3,0 мм с шагом 100 мм | шт. | 4 | 6000 | 24000 |  |  | 24000
Итого по разделу |  |  |  |  | 53050 |  | 0 | 38800
5. Полы
1 | Покраска в 2 слоя износостойкой краской для промышленных полов по бетону после грунтования грунтовкой по бетону | м2 | 370 | 190 | 70300 | Поставка заказчика | 0 | 70300
Итого по разделу |  |  |  |  | 70300 |  | 0 | 70300
6. Водоснабжение и водоотведение
1 | Установка унитаза | шт. | 1 | 618 | 618 | Поставка заказчика | 0 | 618
2 | Установка умывальника | шт. | 1 | 618 | 618 |  | 0 | 618
3 | Установка кухонной односекционной мойки | шт. | 1 | 1045 | 1045 |  | 0 | 1045
4 | Установка смесителя хирургического | шт. | 2 | 428 | 856 |  | 0 | 856
5 | Установка смесителя однорычажного | шт. | 1 | 428 | 428 |  | 0 | 428
6 | Прокладка труб ПВХ dу50 (канализация) | пог/м | 5 | 523 | 2615 |  | 0 | 2615
7 | Монтаж отводов dу50 (канализация) | шт. | 4 | 190 | 760 |  | 0 | 760
8 | Монтаж тройников dу50 (канализация) | шт. | 1 | 190 | 190 |  | 0 | 190
9 | Прокладка труб ПВХ dу100 (канализация) | пог/м | 0.5 | 855 | 427.5 |  | 0 | 427.5
10 | Монтаж тройника 100х100х100 прямого (канализация) | шт. | 1 | 190 | 190 |  | 0 | 190
11 | Монтаж перехода 100х50 (канализация) | шт. | 1 | 95 | 95 |  | 0 | 95
12 | Монтаж отвода dу100 135 град (канализация) | шт. | 1 | 95 | 95 |  | 0 | 95
13 | Прокладка труб PPRC PN25 d40 | пог/м | 16 | 523 | 8368 |  | 0 | 8368
14 | Установка крана шарового PPRC PN25 d40 | шт. | 1 | 523 | 523 |  | 0 | 523
15 | Установка обратного клапана PPRC PN25 d40 | шт. | 1 | 523 | 523 |  | 0 | 523
16 | Установка канализационного насоса Sololift 2 WC3 | шт. | 1 | 855 | 855 |  | 0 | 855
17 | Установка водосчетчика Ду15 | шт. | 2 | 1425 | 2850 |  | 0 | 2850
18 | Установка фильтра 100 микрон косого Ду15 | шт. | 2 | 428 | 856 |  | 0 | 856
19 | Установка клапана обратного Ду15 | шт. | 2 | 428 | 856 |  | 0 | 856
20 | Установка крана шарового Ду15 | шт. | 9 | 523 | 4707 |  | 0 | 4707
21 | Гибкая подводка ду15 г/г | шт. | 1 | 190 | 190 |  | 0 | 190
22 | Установка угольника PPRC PN25 dу20 | шт. | 20 | 143 | 2860 |  | 0 | 2860
23 | Установка тройника PPRC PN25 dу20 | шт. | 5 | 143 | 715 |  | 0 | 715
24 | Прокладка труб PPRC PN25 dу20 | пог/м | 40 | 523 | 20920 |  | 0 | 20920
25 | Утепление труб д.20 | пог/м | 40 | 95 | 0 |  | 0 | 0
26 | Установка водонагревателя накопительного 50 л | шт. | 1 | 6175 | 6175 |  | 0 | 6175
27 | Установка группы безопасности водонагревателя Ду15 | шт. | 1 | 1045 | 1045 |  | 0 | 1045
Итого по разделу |  |  |  |  | 59380.5 |  | 0 | 59380.5
7. Электроснабжение и освещение
1 | Монтаж светильников линейных LED 2х58 | шт. | 81 | 600 | 48600 | Поставка заказчика | 0 | 48600
2 | Монтаж розеток с подрозетниками | шт. | 105 | 238 | 24990 |  | 0 | 24990
3 | Монтаж коробок уравнения потенциала КУП | шт. | 1 | 238 | 238 |  | 0 | 238
4 | Монтаж выключателей одноклавишных 16А | шт. | 8 | 200 | 1600 |  | 0 | 1600
5 | Монтаж коробок распределительных | шт. | 8 | 114 | 912 |  | 0 | 912
6 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 в гофре d20 | пог/м | 1500 | 114 | 171000 |  | 0 | 171000
7 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 5х2,5 по лоткам | пог/м | 200 | 114 | 22800 |  | 0 | 22800
8 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 5х6 в гофре d32 | пог/м | 150 | 114 | 17100 |  | 0 | 17100
9 | Прокладка провода ПВ 1х6 в гофре d20 | пог/м | 400 | 114 | 45600 |  | 0 | 45600
10 | Прокладка провода ПВ 1х25 | пог/м | 30 | 114 | 3420 |  | 0 | 3420
11 | Монтаж щита ВРУ (согласно проекта), в том числе материалы: | шт. | 1 | 14250 | 14250 | не заполнять
11.1 | Автомат С10А 1п | шт. | 7 | не заполнять |  | Поставка заказчика | 0 | не заполнять
11.2 | Автомат С16А 1п | шт. | 1 |  |  |  | 0
11.3 | Дифавтомат С16А 30мА | шт. | 21 |  |  |  | 0
11.4 | Автомат С10А 3п | шт. | 6 |  |  |  | 0
11.5 | Автомат С25А 3п | шт. | 5 |  |  |  | 0
11.6 | Автомат С32А 3п | шт. | 2 |  |  |  | 0
11.7 | Расцепитель 160 А 3п | шт. | 1 |  |  |  | 0
| Итого за монтаж щита ВРУ | [6 empty] | 14250
Итого по разделу |  |  |  |  | 350510 |  | 0 | 350510
8. Дополнительные работы
1 | Погрузка строительного мусора и вывоз строительного мусора на полигон | контейнер | 2 | 7500 | 15000 |  | 0 | 15000
2 | Клининг с протиркой поверхностей влажной тряпкой | компл. | 1 | 5700 | 5700 |  | 0 | 5700
3 | Расходный материал: мешки, скотч, дюбель гвоздь, саморезы, диски, буры. | компл. | 1 | 18525 |  | 19500 | 19500 | 19500
Итого по разделу |  |  |  |  | 20700 |  | 0 | 40200
Всего работ | [7 empty] | 1699059.5
В том числе НДС 18% | [7 empty] | 259178.5678

## Лист2
Приложение № 6 к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ № ______ от "___"________ 2018 г.
« __» декабря 2018 года
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания «АМИКОНЕ» (ООО «ПТК «АМИКОНЕ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ООО «АВЕНИР» - управляющей организации ООО «ПТК «АМИКОНЕ» Масютиной Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.06.2018 года № 1-упр/2018, и ООО "______", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 2.7.. Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ № _ от «__»________2018г. согласовали следующий График производства работ:
| Дней с даты начала работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1 | Подготовительные работы | bar: 1 to 3
2 | Демонтаж штукатурки с поверхностей стен с последующим восстановлением и окраской | bar: 4 to 6
3 | Восстановление ограждения лестницы с последующей зачисткой и окраской эмалью по ржавчине | bar: 10 to 16
4 | Монтаж перегородок из ГКЛ | bar: 7 to 37
5 | Шпатлевка стен с заделкой швов армирующей лентой серпянкой | bar: 21 to 51
6 | Покраска стен в 2 слоя водоэмульсионной краской RAL1015 в 2 слоя с предварительной грунтовкой | bar: 52 to 56
7 | Монтаж усиления | bar: 10 to 16
8 | Монтаж внутренних дверей | bar: 38 to 42
9 | Покраска в 2 слоя износостойкой краской для промышленных полов по бетону после грунтования грунтовкой по бетону | bar: 52 to 58
10 | Водоснабжение и водоотведение | bar: 27 to 33
11 | Электроснабжение и освещение | bar: 34 to 58
| ЗАКАЗЧИК: | 9: ПОДРЯДЧИК:
| ООО «ПТК «АМИКОНЕ» | 9: ООО "Стройтехсервис-М"
| Генеральный директор | 9: Генеральный директор ООО «Петраков В.Н.»
| ООО «АВЕНИР» - управляющей | 9: ________________
организации ООО «ПТК «АМИКОНЕ»
______________________ Масютина О.Е. м. п.